## Sheet1
Приложение 15 - Перечень трансформаторных подстанций на территории муниципального образования
2020
Отчет
№ | Код ОКТМО | Муниципальное образование | Номер, наименование подстанции | код ОКТМО | Место расположения (населенный пункт) | Место расположения - адрес | Типы трансформаторов подстанции | Входное номинальное напряжение, кВ | Выходное номинальное напряжение, кВ | Мощность трансформаторов (кВА) | код ОКТМО | Место установки базовой подстанции (населенный пункт) | код ОКТМО | Отходящие линии (обслуживаемые населенные пункты) | Собственник | Степень износа (%)
Бирилюсский
1 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-2-1 |  | с Новобирилюссы | Турбаза | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 40 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
2 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-2-2 |  | с Арефьево | ул.Советская | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | с Арефьево |  | с Арефьево | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
3 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-2-4 |  | с Арефьево | ул.Советская | ТМ-10/400 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Арефьево |  | с Арефьево | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
4 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-2-5 |  | с Арефьево | ул.Советская | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Арефьево |  | с Арефьево | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 80
5 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-2-6 |  | с Арефьево | ул.Советская | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Арефьево |  | с Арефьево | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 83
6 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-2-8 |  | с Новобирилюссы | ул.Заводская | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
7 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-2-9 |  | с Новобирилюссы | ул.Майская | ТМГ-10/63 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 21
8 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-2-10 |  | с Арефьево | ул.Советская | ТМГ-10/63 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Арефьево |  | с Арефьево | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 21
9 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-2-13 |  | с Арефьево | ул.Молодежная | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | с Арефьево |  | с Арефьево | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
10 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-2-15 |  | с Арефьево | ул.Солнечная | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Арефьево |  | с Арефьево | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
11 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-2-17 |  | с Арефьево | ул.Школьная | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Арефьево |  | с Арефьево | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
12 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-4-1 |  | с Новобирилюссы | ул.Энергетиков | ТМ-10/400 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 85
13 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-4-3 |  | с Новобирилюссы | ул.Водянникова | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 83
14 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-4-4 |  | д Старая Еловка | ул.Советская | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | д Старая Еловка |  | д Старая Еловка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 85
15 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-4-5 |  | д Старая Еловка | ул.Советская | ТМ-10/400 | 10 | 0.4 | 400 |  | д Старая Еловка |  | д Старая Еловка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 80
16 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-4-7 |  | с Новобирилюссы | ул.Водянникова | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 80
17 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-4-8 |  | д Шуточкино | ул.Советская | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | д Шуточкино |  | д Шуточкино | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
18 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-4-10 |  | с Новобирилюссы | ул.Советская | ТТИ-А1/315 | 10 | 0.4 | 315 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
19 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-4-13 |  | с Новобирилюссы | ул.Водянникова | ТМ-10/400 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
20 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-4-16 |  | д Старая Еловка | ул.Лесная | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | д Старая Еловка |  | д Старая Еловка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 88
21 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-4-19 |  | с Новобирилюссы | ул.Есенина | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 30
22 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-4-20 |  | с Новобирилюссы | ул.Донская | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 21
23 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-5-2 |  | с Орловка | ул.Советская | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Орловка |  | с Орловка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
24 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-5-4 |  | с Орловка | ул Молодежная | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Орловка |  | с Орловка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
25 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-5-5 |  | с Орловка | ул Октябрьская | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Орловка |  | с Орловка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
26 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-5-7 |  | с Новобирилюссы | ул.Кооперативная | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 58
27 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-5-8 |  | д Петровка | ул.Щетинкина | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | д Петровка |  | д Петровка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 74
28 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-5-9 |  | д Петровка | ул.Щетинкина | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | д Петровка |  | д Петровка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 74
29 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-5-10 |  | д Петровка | ул.Щетинкина | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | д Петровка |  | д Петровка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 74
30 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-5-11 |  | д Ивановка | ул.Колхозная | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | д Ивановка |  | д Ивановка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
31 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-5-12 |  | д Ивановка | ул.Центральная | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | д Ивановка |  | д Ивановка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
32 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-5-15 |  | с Орловка | ул.Советская | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Орловка |  | с Орловка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
33 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-5-1 |  | с Новобирилюссы | Водозабор | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
34 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-2-3 «В» |  | с Новобирилюссы | ул.Северная | ТМ-10/400 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
35 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-3-1 |  | с Новобирилюссы | ул.Молодежная | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 85
36 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-3-3 «В» |  | с Новобирилюссы | ул.Лесная | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
37 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-3-4 |  | с Новобирилюссы | ул.Лесная | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
38 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-3-5 |  | с Новобирилюссы | ул.Кочетатская | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 74
39 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-3-7 |  | с Новобирилюссы | ул.Набережная | ТМ-10/400 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 80
40 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-3-8 |  | с Новобирилюссы | ул.Советская | ТМ-10/400 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 74
41 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-6-2 |  | с Новобирилюссы | ул.Кооперативная | ТМ-10/400 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 74
42 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-6-3 «В» |  | с Новобирилюссы | ул.Голикова | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
43 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-6-4 |  | с Новобирилюссы | ул.Спортивная | ТМ-10/400 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 74
44 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-6-8 |  | с Новобирилюссы | ул.Школьная | ТМ-10/630 | 10 | 0.4 | 630 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
45 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-6-9 |  | с Новобирилюссы | ул.Пионерская | ТТН-А1/315 | 10 | 0.4 | 315 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
46 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-6-11 |  | с Новобирилюссы | ул.Дорожная | ТМ-10/400 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
47 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-6-12 |  | с Новобирилюссы | ул.Трушникова | ТМ-10/400 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
48 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-6-13 |  | с Новобирилюссы | ул.мМайская | ТМ-10/400 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
49 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 14-6-18 |  | с Новобирилюссы | ул.Пионерская | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Новобирилюссы |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
50 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 31-2-9 |  | п Ганина Гарь | д. Ганина-Гарь | ТМ-10/40 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Ганина Гарь |  | п Ганина Гарь | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 21
51 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 31-2-10 |  | д Уланово | д. Уланово | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | д Уланово |  | д Уланово | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
52 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 31-2-11 |  | п Мендельский | д. Мендельский | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Мендельский |  | п Мендельский | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
53 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 31-2-12 |  | п Ганина Гарь | д. Ганина-Гарь | ТМ-10/40 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Ганина Гарь |  | п Ганина Гарь | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
54 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 31-5-1 |  | п Рассвет | п. Рассвет | ТМ-10/25 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Рассвет |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
55 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 31-5-2 |  | п Рассвет | ул.Сурикова | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Рассвет |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 30
56 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 31-5-3 |  | п Рассвет | ул.Рабочая | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Рассвет |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
57 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 31-5-4 |  | п Рассвет | ул.30 лет Победы | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Рассвет |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
58 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 31-5-5 |  | п Рассвет | ул.Трудовая | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Рассвет |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
59 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 31-5-6 |  | п Рассвет | ул.Южная | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Рассвет |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
60 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 31-5-7 |  | п Рассвет | ул.Промышленная | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Рассвет |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 80
61 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 31-5-9 |  | п Кемчуг | п. Кемчуг | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Кемчуг |  | п Кемчуг | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 80
62 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 31-5-10 |  | п Рассвет | ул.Лесная | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Рассвет |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 84
63 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 31-5-12 |  | п Рассвет | ул.Комсомольская | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Рассвет |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
64 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-1-9 |  | д Шпагино-1 | д.Шпагино | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | д Шпагино-1 |  | д Шпагино-1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
65 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-1-10 |  | д Шпагино-2 | ул.Центральная | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | д Шпагино-2 |  | д Шпагино-2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
66 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-1-11 |  | д Шпагино-2 | ул.Центральная | ТМ-10/40 | 10 | 0.4 | 40 |  | д Шпагино-2 |  | д Шпагино-2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 80
67 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-3-1 |  | п Проточный | с. Проточное | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Проточный |  | п Проточный | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 80
68 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-3-2 |  | п Проточный | с. Проточное | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | п Проточный |  | п Проточный | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
69 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-3-3 |  | п Проточный | с. Проточное | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | п Проточный |  | п Проточный | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 80
70 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-3-4 |  | д Сопка | д.Сопка | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | д Сопка |  | д Сопка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 74
71 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-3-5 |  | д Сопка | д.Сопка | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | д Сопка |  | д Сопка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 74
72 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-3-6 |  | д Бор | д.Бор | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | д Бор |  | д Бор | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 78
73 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-3-7 |  | д Сопка | д.Сопка | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | д Сопка |  | д Сопка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
74 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-5-1 |  | с Полевое | с.Полевое | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Полевое |  | с Полевое | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
75 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-5-2 |  | с Полевое | с.Полевое | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | с Полевое |  | с Полевое | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
76 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-5-3 |  | с Полевое | с.Полевое | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Полевое |  | с Полевое | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
77 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-5-5 |  | с Полевое | с.Полевое | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | с Полевое |  | с Полевое | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
78 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-5-6 |  | с Полевое | с.Полевое | ТМ-10/400 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Полевое |  | с Полевое | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
79 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-7-2 |  | д Исаковка | д.Исаковка | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | д Исаковка |  | д Исаковка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
80 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-7-4 |  | д Исаковка | д.Исаковка | ТМ-10/400 | 10 | 0.4 | 400 |  | д Исаковка |  | д Исаковка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
81 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-7-6 |  | д Промбор | с.Промбор | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 160 |  | д Промбор |  | д Промбор | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
82 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-7-7 |  | д Подкаменка | с.Подкаменка | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 160 |  | д Подкаменка |  | д Подкаменка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 90
83 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-7-8 |  | с Полевое | с.Полевое | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Полевое |  | с Полевое | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 85
84 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 65-7-12 |  | с Полевое | с.Полевое | ТМ-10/400 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Полевое |  | с Полевое | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 85
85 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 66-3-2 |  | с Зачулымка | ул.Школьная | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Зачулымка |  | с Зачулымка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
86 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 66-3-5 |  | с Зачулымка | д.Тюхтет | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | с Зачулымка |  | с Зачулымка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
87 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 66-3-8 |  | с Зачулымка | ул.Школьная | ТМ-10/400 | 10 | 0.4 | 400 |  | с Зачулымка |  | с Зачулымка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 85
88 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 66-5-1 |  | с Зачулымка | ул.Профсоюзов | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Зачулымка |  | с Зачулымка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 74
89 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 66-5-3 |  | д Таачек | д.Таачек | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | д Таачек |  | д Таачек | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 82
90 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 66-5-6 |  | д Монастырка | д.Монастырка | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | д Монастырка |  | д Монастырка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
91 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 66-5-8 |  | д Монастырка | д.Монастырка | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 160 |  | д Монастырка |  | д Монастырка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
92 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 83-1-1 |  | д Бирилюссы | д.Ст.Бирилюссы | ТМ-10/200 | 10 | 0.4 | 200 |  | д Бирилюссы |  | д Бирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
93 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 83-1-3 |  | д Дорохта | д.Дорохта | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | д Дорохта |  | д Дорохта | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 74
94 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 90-2-1 |  | д Александровка | д.Александровка | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | д Александровка |  | д Александровка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 85
95 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 90-2-2 |  | д Нижний Тунуй | д.Н.Тунуй | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 160 |  | д Нижний Тунуй |  | д Нижний Тунуй | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 85
96 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 90-3-1 |  | с Кирчиж | с Лесная | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Кирчиж |  | с Кирчиж | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 85
97 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 90-3-3 |  | с Кирчиж | с Советская | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | с Кирчиж |  | с Кирчиж | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 85
98 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 90-3-4 |  | с Кирчиж | с Кирчиж | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | с Кирчиж |  | с Кирчиж | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 74
99 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 90-3-5 |  | с Кирчиж | с Ветеранов | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Кирчиж |  | с Кирчиж | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 74
100 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 90-4-1 |  | д Муслинка | д. Муслинка | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 160 |  | д Муслинка |  | д Муслинка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 76
101 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 90-4-6 |  | с Биктимировка | д. Биктимировка | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | с Биктимировка |  | с Биктимировка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 74
102 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 90-4-8 |  | с Биктимировка | д. Биктимировка | ТМ-10/63 | 10 | 0.4 | 63 |  | с Биктимировка |  | с Биктимировка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 74
103 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 92-1-1 |  | д Сосновка | д. Сосновка | ТМ-10/100 | 10 | 0.4 | 100 |  | д Сосновка |  | д Сосновка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
104 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 92-4-1 |  | д Никифоровка | д.Никифоровка | ТМ-10/40 | 10 | 0.4 | 40 |  | д Никифоровка |  | д Никифоровка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
105 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 92-4-2 |  | с Маталассы | с Маталассы | ТМ-10/250 | 10 | 0.4 | 250 |  | с Маталассы |  | с Маталассы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 74
106 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 92-6-1 |  | с Маталассы | с Маталассы | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Маталассы |  | с Маталассы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 85
107 | 04606000 | Бирилюсский | ТП 92-6-6 |  | с Маталассы | с Маталассы | ТМ-10/160 | 10 | 0.4 | 160 |  | с Маталассы |  | с Маталассы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 75
108 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №14 " Н.Бирилюссы"110/35/10кВ |  | с Новобирилюссы | с.Новобирилюссы | ТМТН-6300/110/35/10 | 110 | 35 | 6300 |  | с Новобирилюссы |  | д Дорохта, с Арефьево, д Бирилюссы, д Монастырка, д Нижний Тюхтет, д Угол Покровки, д Таачек, с Зачулымка, д Сахарное, д Александровка, д Муслинка, д Нижний Тунуй, с Биктимировка, с Кирчиж, д Михайлов Погост, д Сосновка, д Шпагино-2, с Маталассы, д Никифоровка, д Шпагино-1, д Старая Еловка, д Шуточкино, с Новобирилюссы, д Ивановка, с Орловка, д Петровка, д Исаковка, д Мелецк, д Подкаменка, д Промбор, д Щелево, с Полевое, д Бор, д Сопка, п Проточный | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 66
109 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №66 "Зачулымка" 35/10 |  | с Зачулымка | с.Зачулымка | ТМТН-1600/35/10 | 35 | 10 | 1600 |  | с Зачулымка |  | д Монастырка, д Нижний Тюхтет, д Угол Покровки, д Таачек, с Зачулымка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
110 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №65 "Полевое" 35/10 |  | с Полевое | с.Полевое | ТМТН-1600/35/10 | 35 | 10 | 1600 |  | с Полевое |  | д Шпагино-2, д Шпагино-1, д Исаковка, д Мелецк, д Подкаменка, д Промбор, с Полевое | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
111 | 04606000 | Бирилюсский | ПС № 92 "Маталассы" 35/10 |  | с Маталассы | с.Маталассы | ТМТН-1600/35/10 | 35 | 10 | 1600 |  | с Маталассы |  | д Сосновка, с Маталассы, д Никифоровка | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
112 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №90 "Кирчиж" 35/10 |  | с Кирчиж | с.Кирчиж | ТМТН-1600/35/10 | 35 | 10 | 1600 |  | с Кирчиж |  | д Муслинка, д Нижний Тунуй, с Биктимировка, с Кирчиж | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65
113 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №83 "Ст.Бирилюссы" 35/10 |  | д Бирилюссы | д.Бирилюссы | ТМТН-1600/35/10 | 35 | 10 | 1600 |  | д Бирилюссы |  | д Дорохта, д Бирилюссы | ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 65