## Sheet1
Приложение 18 - Перечень воздушных и кабельных линий на территории МО
2020
Отчет
№ | Код ОКТМО | Муниципальное образование | Наименование линии, номер | код ОКТМО | Место расположения (населенный пункт) | Адрес расположения опоры | Напряжение (кВ) | Длина линии, пролета (км) | Материал опор | Расстояние между опорами (длина пролета) | Состояние линии (удовлетворительное\неудовлетворительное) | Cрок службы (лет) | код ОКТМО | Электроснабжаемые населенные пункты | Собственник | Степень износа (%)
Бирилюсский
1 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №14 110-35--10,IСШ,ф.14-3 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 10 | 3.37 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 87
2 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №14 110-35-10,IСШ,ф.14-5 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 10 | 37.44 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Орловка, д Петровка, д Ивановка | ПАО "Россети Сибирь" | 87
3 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №14 110-35-10,IIСШ,ф.14-2 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 10 | 15 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Арефьево, д Старая Еловка | ПАО "Россети Сибирь" | 75
4 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №14 110-35-10,IIСШ,ф.14-4 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 10 | 18.4 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | д Старая Еловка, д Шуточкино | ПАО "Россети Сибирь" | 75
5 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №14 110-35-10,IIСШ,ф.14-6 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 10 | 6.8 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 75
6 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №65 35-10,IСШ,ф.65-1 |  | д Шпагино-1 | д Шпагино-1 | 10 | 21.5 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | д Шпагино-1, д Шпагино-2 | ПАО "Россети Сибирь" | 86
7 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №65 35-10,IСШ,ф.65-3 |  | п Проточный | п Проточный | 10 | 56.28 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | п Проточный, д Сопка, д Бор | ПАО "Россети Сибирь" | 86
8 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №65 35-10,IСШ,ф.65-5 |  | с Полевое | с Полевое | 10 | 56.3 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Полевое, д Щелево | ПАО "Россети Сибирь" | 86
9 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №65 35-10,IСШ |  | с Полевое | с Полевое | 10 | 3.1 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Полевое | ПАО "Россети Сибирь" | 86
10 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №65 35-10,IСШ,ф.65-5 |  | д Исаковка | д Исаковка | 10 | 17.9 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | д Исаковка | ПАО "Россети Сибирь" | 86
11 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №65 35-10,IСШ,ф.65-7 |  | с Полевое | с Полевое | 10 | 17.9 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Полевое | ПАО "Россети Сибирь" | 75
12 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №66 35-10,IСШ,ф.66-3 |  | с Зачулымка | с Зачулымка | 10 | 7.4 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Зачулымка | ПАО "Россети Сибирь" | 87
13 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №66 35-10,IСШ,ф.66-5 |  | д Монастырка | д Монастырка | 10 | 15.47 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | д Монастырка | ПАО "Россети Сибирь" | 87
14 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №66 35-10,IСШ,ф.66-5 |  | д Сахарное | д Сахарное | 10 | 15.47 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | д Сахарное | ПАО "Россети Сибирь" | 87
15 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №66 35-10,IСШ,ф.66-3 |  | д Нижний Тюхтет | д Нижний Тюхтет | 10 | 7.4 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | д Угол Покровки | ПАО "Россети Сибирь" | 87
16 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №66 35-10,IСШ,ф.66-5 |  | д Таачек | д Таачек | 10 | 15.47 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | д Нижний Тюхтет, д Таачек | ПАО "Россети Сибирь" | 87
17 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №83 35-10,IСШ,ф.83-1 |  | д Бирилюссы | д Бирилюссы | 10 | 20.84 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | д Бирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 87
18 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №83 35-10,IСШ,ф.83-1 |  | д Дорохта | д Дорохта | 10 | 20.85 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | д Дорохта | ПАО "Россети Сибирь" | 87
19 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №90 35-10,IIСШ,ф.90-2 |  | д Александровка | д Александровка | 10 | 11.58 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | д Александровка | ПАО "Россети Сибирь" | 87
20 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №90 35-10,IIСШ,ф.90-2 |  | д Нижний Тунуй | д Нижний Тунуй | 10 | 11.59 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | д Нижний Тунуй | ПАО "Россети Сибирь" | 87
21 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №90 35-10,IСШ,ф.90-3 |  | с Кирчиж | с Кирчиж | 10 | 2.59 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Кирчиж | ПАО "Россети Сибирь" | 87
22 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №90 35-10,IIСШ,ф.90-4 |  | д Муслинка | д Муслинка | 10 | 12.43 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | д Муслинка, с Биктимировка | ПАО "Россети Сибирь" | 87
23 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №92 35-10,IСШ,ф.92-1 |  | д Сосновка | д Сосновка | 10 | 11.1 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | д Сосновка | ПАО "Россети Сибирь" | 87
24 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №92 35-10,IСШ,ф.92-4 |  | д Никифоровка | д Никифоровка | 10 | 18.8 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | д Никифоровка, с Маталассы | ПАО "Россети Сибирь" | 87
25 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №92 35-10,IIСШ,ф.92-6 |  | с Маталассы | с Маталассы | 10 | 2.36 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Маталассы | ПАО "Россети Сибирь" | 75
26 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №31 220-10,IСШ,ф.31-2 |  | п Рассвет | п Рассвет | 10 | 2.36 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | п Рассвет, д Уланово | ПАО "Россети Сибирь" | 75
27 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №31 220-10,IСШ,ф.31-5 |  | п Рассвет | п Рассвет | 10 | 3.32 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь" | 75
28 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №31 220-10,IСШ,ф.31-2 |  | п Рассвет | п Рассвет | 10 | 2.36 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | п Рассвет, п Кипрейный | ПАО "Россети Сибирь" | 75
29 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №31 220-10,IСШ,ф.31-2 |  | п Рассвет | п Рассвет | 10 | 1.52 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | п Рассвет, п Ганина Гарь | ПАО "Россети Сибирь" | 75
30 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №31 220-10,IСШ,ф.31-2 |  | п Рассвет | п Рассвет | 10 | 3.28 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | п Рассвет, п Мендельский | ПАО "Россети Сибирь" | 86
31 | 04606000 | Бирилюсский | ПС №31 220-10,IСШ,ф.31-4 |  | п Рассвет | п Рассвет | 10 | 4.41 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь" | 86
32 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-2-2 |  | с Арефьево | с Арефьево | 10 | 1.8 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Арефьево | ПАО "Россети Сибирь" | 86
33 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-2-4 |  | с Арефьево | с Арефьево | 10 | 0.25 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Арефьево | ПАО "Россети Сибирь" | 86
34 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-2-5 |  | с Арефьево | с Арефьево | 10 | 3 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Арефьево | ПАО "Россети Сибирь" | 86
35 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-2-6 |  | с Арефьево | с Арефьево | 10 | 0.35 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Арефьево | ПАО "Россети Сибирь" | 86
36 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-2-8 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 10 | 1.92 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 86
37 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-2-9 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 10 | 0.8 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 78
38 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-2-10 |  | с Арефьево | с Арефьево | 10 | 1.14 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Арефьево | ПАО "Россети Сибирь" | 78
39 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-2-13 |  | с Арефьево | с Арефьево | 10 | 1.72 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Арефьево | ПАО "Россети Сибирь" | 78
40 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-2-15 |  | с Арефьево | с Арефьево | 10 | 0.3 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Арефьево | ПАО "Россети Сибирь" | 78
41 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-2-17 |  | с Арефьево | с Арефьево | 10 | 0.9 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Арефьево | ПАО "Россети Сибирь" | 78
42 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-3-1 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 10 | 3.08 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 87
43 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-3-3 "В" |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 10 | 0.12 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 87
44 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-3-4 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 10 | 1.16 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 87
45 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-3-5 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 10 | 2.56 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 87
46 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-3-7 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 10 | 1.8 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 87
47 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-3-8 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 10 | 0.92 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 87
48 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-4-1 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 10 | 0.64 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 87
49 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-4-3 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 10 | 3.28 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 87
50 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-4-4 |  | д Старая Еловка | д Старая Еловка | 0.4 | 3.36 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Старая Еловка | ПАО "Россети Сибирь" | 87
51 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-4-5 |  | д Старая Еловка | д Старая Еловка | 0.4 | 0.72 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Старая Еловка | ПАО "Россети Сибирь" | 75
52 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-4-7 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 0.4 | 3.36 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 75
53 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-4-8 |  | д Шуточкино | д Шуточкино | 0.4 | 1 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Шуточкино | ПАО "Россети Сибирь" | 75
54 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-4-10 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 0.4 | 2.84 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Сопка | ПАО "Россети Сибирь" | 75
55 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-4-13 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 0.4 | 1.69 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 72
56 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-4-16 |  | д Старая Еловка | д Старая Еловка | 0.4 | 0.36 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Старая Еловка | ПАО "Россети Сибирь" | 72
57 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-4-19 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 0.4 | 1.96 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 72
58 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-4-20 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 0.4 | 0.84 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 86
59 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-5-1 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 0.4 | 0.04 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 86
60 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-5-2 |  | с Орловка | с Орловка | 0.4 | 1.16 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Орловка | ПАО "Россети Сибирь" | 86
61 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-5-4 |  | с Орловка | с Орловка | 0.4 | 3.12 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Орловка | ПАО "Россети Сибирь" | 86
62 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-5-5 |  | с Орловка | с Орловка | 0.4 | 2.4 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Орловка | ПАО "Россети Сибирь" | 86
63 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-5-7 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 0.4 | 1.52 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Орловка | ПАО "Россети Сибирь" | 72
64 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-5-8 |  | д Петровка | д Петровка | 0.4 | 1.48 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Петровка | ПАО "Россети Сибирь" | 72
65 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-5-9 |  | д Петровка | д Петровка | 0.4 | 0.4 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Петровка | ПАО "Россети Сибирь" | 72
66 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-5-10 |  | д Петровка | д Петровка | 0.4 | 2.24 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Петровка | ПАО "Россети Сибирь" | 72
67 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-5-11 |  | д Ивановка | д Ивановка | 0.4 | 6.28 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Ивановка | ПАО "Россети Сибирь" | 72
68 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-5-12 |  | д Ивановка | д Ивановка | 0.4 | 1.6 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Ивановка | ПАО "Россети Сибирь" | 72
69 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-5-13 |  | д Ивановка | д Ивановка | 0.4 | 0.44 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Ивановка | ПАО "Россети Сибирь" | 75
70 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-5-15 |  | с Орловка | с Орловка | 0.4 | 1.4 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Орловка | ПАО "Россети Сибирь" | 75
71 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-6-1 "В" |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 0.4 | 0.36 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 75
72 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-6-2 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 0.4 | 6.04 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Нижний Тюхтет | ПАО "Россети Сибирь" | 75
73 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-6-3 "В" |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 0.4 | 0.48 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 75
74 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-6-4 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 0.4 | 3.48 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 75
75 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-6-9 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 0.4 | 2.61 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 75
76 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-6-11 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 0.4 | 3.4 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 86
77 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-6-12 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 0.4 | 2.75 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 86
78 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-6-13 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 0.4 | 4.6 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 86
79 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 14-6-18 |  | с Новобирилюссы | с Новобирилюссы | 0.4 | 1.76 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Новобирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 86
80 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 31-2-10 |  | п Ганина Гарь | п Ганина Гарь | 0.4 | 2.35 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | п Ганина Гарь | ПАО "Россети Сибирь" | 86
81 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 31-2-11 |  | п Мендельский | п Мендельский | 0.4 | 3.52 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | п Мендельский | ПАО "Россети Сибирь" | 78
82 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 31-2-12 |  | д Уланово | д Уланово | 0.4 | 1.88 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Уланово | ПАО "Россети Сибирь" | 78
83 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 31-5-1 |  | п Рассвет | п Рассвет | 0.4 | 2.19 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь" | 78
84 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 31-5-2 |  | п Рассвет | п Рассвет | 0.4 | 2.19 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь" | 78
85 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 31-5-3 |  | п Рассвет | п Рассвет | 0.4 | 2.19 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь" | 78
86 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 31-5-4 |  | п Рассвет | п Рассвет | 0.4 | 2.48 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь" | 78
87 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 31-5-5 |  | п Рассвет | п Рассвет | 0.4 | 1.36 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь" | 78
88 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 31-5-6 |  | п Рассвет | п Рассвет | 0.4 | 3.5 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь" | 75
89 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 31-5-7 |  | п Рассвет | п Рассвет | 0.4 | 2.46 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь" | 75
90 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 31-5-9 |  | п Кемчуг | п Кемчуг | 0.4 | 3.2 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь" | 75
91 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 31-5-10 |  | п Рассвет | п Рассвет | 0.4 | 1.36 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь" | 75
92 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 31-5-12 |  | п Рассвет | п Рассвет | 0.4 | 2.34 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | п Рассвет | ПАО "Россети Сибирь" | 75
93 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-1-9 |  | д Шпагино-2 | д Шпагино-2 | 0.4 | 1.3 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Шпагино-2 | ПАО "Россети Сибирь" | 75
94 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-1-10 |  | д Шпагино-2 | д Шпагино-2 | 0.4 | 1.34 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Шпагино-2 | ПАО "Россети Сибирь" | 86
95 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-1-11 |  | д Шпагино-1 | д Шпагино-1 | 0.4 | 1.1 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | д Шпагино-1 | ПАО "Россети Сибирь" | 86
96 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-3-1 |  | п Проточный | п Проточный | 0.4 | 6.48 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | п Проточный | ПАО "Россети Сибирь" | 86
97 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-3-2 |  | п Проточный | п Проточный | 0.4 | 1.26 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | п Проточный | ПАО "Россети Сибирь" | 86
98 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-3-3 |  | п Проточный | п Проточный | 0.4 | 1.15 | дерево на ж/б | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | п Проточный | ПАО "Россети Сибирь" | 86
99 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-3-4 |  | д Сопка | д Сопка | 0.4 | 0.45 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Сопка | ПАО "Россети Сибирь" | 86
100 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-3-5 |  | д Сопка | д Сопка | 0.4 | 1.16 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Сопка | ПАО "Россети Сибирь" | 75
101 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-3-6 |  | д Бор | д Бор | 0.4 | 1 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Бор | ПАО "Россети Сибирь" | 75
102 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-3-7 "В" |  | д Сопка | д Сопка | 0.4 | 1.3 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Сопка | ПАО "Россети Сибирь" | 87
103 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-5-1 |  | с Полевое | с Полевое | 0.4 | 2 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Полевое | ПАО "Россети Сибирь" | 87
104 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-5-2 |  | с Полевое | с Полевое | 0.4 | 1.04 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Полевое | ПАО "Россети Сибирь" | 87
105 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-5-3 |  | с Полевое | с Полевое | 0.4 | 0.5 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Полевое | ПАО "Россети Сибирь" | 87
106 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-5-5 |  | с Полевое | с Полевое | 0.4 | 0.7 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Полевое | ПАО "Россети Сибирь" | 87
107 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-5-6 |  | с Полевое | с Полевое | 0.4 | 0.42 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Полевое | ПАО "Россети Сибирь" | 75
108 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-7-2 |  | д Исаковка | д Исаковка | 0.4 | 2.52 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Исаковка | ПАО "Россети Сибирь" | 75
109 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-7-6 |  | д Промбор | д Промбор | 0.4 | 2.48 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Промбор | ПАО "Россети Сибирь" | 75
110 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-7-7 |  | д Подкаменка | д Подкаменка | 0.4 | 1.16 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Подкаменка | ПАО "Россети Сибирь" | 87
111 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-7-8 |  | с Полевое | с Полевое | 0.4 | 1.12 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Полевое | ПАО "Россети Сибирь" | 87
112 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 65-7-12 |  | с Полевое | с Полевое | 0.4 | 0.74 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Полевое | ПАО "Россети Сибирь" | 78
113 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 66-3-2 |  | с Зачулымка | с Зачулымка | 0.4 | 1.25 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Зачулымка | ПАО "Россети Сибирь" | 78
114 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 66-3-5 |  | д Нижний Тюхтет | д Нижний Тюхтет | 0.4 | 0.06 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Нижний Тюхтет | ПАО "Россети Сибирь" | 78
115 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 66-3-8 |  | с Зачулымка | с Зачулымка | 0.4 | 2.5 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Зачулымка | ПАО "Россети Сибирь" | 78
116 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 66-5-1 |  | д Сахарное | д Сахарное | 0.4 | 2.3 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Сахарное | ПАО "Россети Сибирь" | 75
117 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 66-5-3 |  | д Монастырка | д Монастырка | 0.4 | 0.58 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Монастырка | ПАО "Россети Сибирь" | 75
118 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 66-5-6 |  | д Таачек | д Таачек | 0.4 | 1 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Таачек | ПАО "Россети Сибирь" | 75
119 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 66-5-8 |  | д Монастырка | д Монастырка | 0.4 | 1.22 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Монастырка | ПАО "Россети Сибирь" | 75
120 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 83-1-1 |  | д Бирилюссы | д Бирилюссы | 0.4 | 5.75 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Бирилюссы | ПАО "Россети Сибирь" | 86
121 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 83-1-3 |  | д Дорохта | д Дорохта | 0.4 | 1.55 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Дорохта | ПАО "Россети Сибирь" | 86
122 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 90-2-1 |  | д Александровка | д Александровка | 0.4 | 1.52 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Александровка | ПАО "Россети Сибирь" | 86
123 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 90-2-2 |  | д Нижний Тунуй | д Нижний Тунуй | 0.4 | 2.28 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Нижний Тунуй | ПАО "Россети Сибирь" | 75
124 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 90-3-1 |  | с Кирчиж | с Кирчиж | 0.4 | 1.28 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Кирчиж | ПАО "Россети Сибирь" | 87
125 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 90-3-3 |  | с Кирчиж | с Кирчиж | 0.4 | 0.8 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Кирчиж | ПАО "Россети Сибирь" | 87
126 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 90-3-4 |  | с Кирчиж | с Кирчиж | 0.4 | 1.36 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Кирчиж | ПАО "Россети Сибирь" | 87
127 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 90-3-5 |  | с Кирчиж | с Кирчиж | 0.4 | 1.07 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Кирчиж | ПАО "Россети Сибирь" | 87
128 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 90-4-1 |  | д Муслинка | д Муслинка | 0.4 | 3.19 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Муслинка | ПАО "Россети Сибирь" | 78
129 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 90-4-6 |  | с Биктимировка | с Биктимировка | 0.4 | 2 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Биктимировка | ПАО "Россети Сибирь" | 78
130 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 90-4-8 |  | с Биктимировка | с Биктимировка | 0.4 | 0.48 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Биктимировка | ПАО "Россети Сибирь" | 78
131 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 92-1-1 |  | д Сосновка | д Сосновка | 0.4 | 2 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Сосновка | ПАО "Россети Сибирь" | 78
132 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 92-4-1 "В" |  | д Никифоровка | д Никифоровка | 0.4 | 1.3 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | д Никифоровка | ПАО "Россети Сибирь" | 93
133 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 92-4-2"В" |  | с Маталассы | с Маталассы | 0.4 | 2.88 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Маталассы | ПАО "Россети Сибирь" | 72
134 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 92-6-1 |  | с Маталассы | с Маталассы | 0.4 | 3.5 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Маталассы | ПАО "Россети Сибирь" | 78
135 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ-0,4кВ ТП 92-6-6 |  | с Маталассы | с Маталассы | 0.4 | 2.55 | дерево на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Маталассы | ПАО "Россети Сибирь" | 78
136 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ 110 кВ С-603 |  | Бирилюсский | д.Троицк-с.Новобирилюссы | 110 | 28.9 | ж/б | 190 | Удовлетворительное | 20 |  | д Петровка, д Ивановка, д Дорохта, с Арефьево, д Бирилюссы, п Рассвет, д Монастырка, д Нижний Тюхтет, д Угол Покровки, д Таачек, с Зачулымка, д Сахарное, | ПАО "Россети Сибирь" | 78
137 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ 35кВ Т-108 |  | с Новобирилюссы | Новобирилюссы-Зачулымка | 35 | 24.8 | ж/б | 140 | Удовлетворительное | 20 |  | д Монастырка, д Нижний Тюхтет, д Угол Покровки, д Таачек, с Зачулымка, д Сахарное | ПАО "Россети Сибирь" | 78
138 | 04606000 | Бирилюсский | ВЛ 35кВ Т-106 |  | с Новобирилюссы | Новобирилюссы-Полевое | 35 | 101 | ж/б | 140 | Удовлетворительное | 20 |  | д Дорохта, д Бирилюссы, д Александровка, д Муслинка, д Нижний Тунуй, с Биктимировка, с Маталассы, д Никифоровка, д Шуточкино, д Щелево, с Полевое, д Бор, | ПАО "Россети Сибирь" | 78